ARBETSBESKRIVNINGSMODELL

G3000.08 Kvalitetsförsäkran och ibruktagning

G3000.09* Livscykelkoncept

I projektet har man tagit i bruk ett livscykelkoncept som gäller ventilations- och VÅV-apparatur. Konceptet har påbörjats redan vid utkast/projektplaneringen och det fortsätter som uppföljning och vägledning under genomförandeplaneringen, entreprenad, ibruktagning och drift, enda till garantitidens slut. Enligt livscykelkonceptet hjälper man och vägleder också entreprenören för att uppnå ett slutresultat av hög kvalitet. Under byggnadstiden gör apparatleverantören, utöver de granskningar som utförs av projektets VVS-övervakare och VVS-planerare, granskningar (en eller flera) i samband med platsmöten. Mängden av granskningar är beroende av byggprojektets storlek. Över granskningarna levereras en rapport som bifogas till platsmötesmaterialet.

Vid ibruktagningsskedet deltar apparatleverantören i de funktionella testen och försäkrar för sin del inställningarnas och justeringarnas funktionalitet. Även från detta skede levereras en rapport som bifogas till platsmötesmaterialet.

Då projektet är slutfört och den egentliga användningen påbörjas ger apparatleverantören i samarbete med entreprenören användarskolning över de apparater som de levererat. Under användarskolningen fördjupar man sig i apparaternas funktionsprinciper, men också i hur systemet fungerar samt i energieffektiviteten.

Såsom det ovannämnda ger apparatleverantören även stöd i problemsituationer och kommer vid behov till platsen för att reda ut problemet.